Biobanco

Procedimento Operacional para extração de RNA total de amostra biológica.

OBJETIVO:

Este procedimento operacional padrão (POP) descreve como processar amostras biológicas (sangue, plasma, tecido) obtidas de pacientes para a extração de RNA.

APLICAÇÃO:

Aplica-se ao manuseio de material biológico de pacientes para os laboratórios participantes do Biobanco.

DIVULGAÇÃO:

Este POP é mantido em arquivo e uma cópia em papel com autorização do responsável pelo Biobanco.

Uma cópia em papel pode ser emitida pelo Responsável Documentação nos seguintes casos:

- Quando o nome da pessoa ou entidade destinatária desta cópia conste do quadro abaixo de Usuários Principais com a menção “Cópia papel”;

- Em caso excepcional, com a prévia autorização do emitente deste POP.

EMISSÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

- Emitido por:

- Revisado por:

- Aprovado por:

Usuários principais

| Acesso | Nome | Área |
| --- | --- | --- |
| Cópia papel |  |  |
| Cópia papel |  |  |

Histórico

| Versão | Data | Páginas | Natureza da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 24/05/2016 |  | Criação do documento |

Princípio: É uma técnica de biologia molecular que levará a extração de ácido nucléico com pureza e estabilidade.

Aplicação: Extração de RNA a partir de amostras biológicas.

Amostra: Amostra biológica.

Materiais:

Avental, máscaras, óculos de proteção e luvas descartáveis sem talco

Pipetas automáticas

Ponteiras RNAse-free

Tubos tipo eppendorf RNAse-free, com volumes de 0,5, 1,5 e 2,0ml

Banho-térmico

Caixas de armazenamento de tubos

Gaze estéril

Reagentes:

Trizol

Clorofórmio

Isopropanol

Etanol 75%

Água MiliQ ou água RNA-se free

Equipamentos:

Centrífuga refrigerada com capacidade para 13000rpm

Homogeneizador de tecidos

Agitador de tubos

Freezer -80ºC

Extração total de RNA (Adaptado Trizol, Invitrogen®)

Etapa 01: Homogeneização das amostras

Mantenha a proporção de 3:1 entre o volume de Trizol e o volume da amostra desejada. Caso necessário homogeneíze com o auxílio de maceração automático ou bastão de vidro.

Etapa 02: Fase de separação

Incube as amostras homogeneizadas durante 5 minutos a temperatura ambiente.

Adicione 0,2ml de clorofórmio e 0,75ml de Trizol.

Agite vigorosamente o tubo, com auxílio de agitador, durante 15 segundos.

Incube novamente, por 10 minutos, a temperatura ambiente.

Centrifugue as amostras a 12000g por 15 minutos à 4ºC.

Remova o sobrenadante vertendo o tubo em 45º.

Transferira o material para um novo tubo.

Etapa 03: Precipitação do RNA

Adicione 0,5ml de isopropanol e 0,75ml de Trizol a fase aquosa.

Incube a temperatura ambiente por 10 minutos.

Centrifugue a 12000g por 10 minutos à 4ºC.

Lave e ressuspenda o RNA.

Etapa 04: Lavagem e ressuspensão do RNA

Remova o sobrenadante de forma a permanecer no tubo apenas o pelet de RNA.

Lave o pelet de RNA com 1ml de etanol 75% e 0,75ml de Trizol.

Misture com auxílio de agitador.

Centrifugue a amostra a 7500g por 5 minutos à 4ºC e descarte o sobrenadante.

Seque o RNA.

Ressuspenda o pelet do RNA em água RNA-se free.

Incube em banho a 55-60ºC durante 10 a 15 minutos.

Estoque a -80ºC.